## Slide 1
Застосування байєсівської оцінки ризику для визначення аномалій у вихідних даних в задачах прогнозування графіків генерування ВДЕ
Виконав Тептя Євгеній Андрійович
Науковий керівник Комар Вячеслав Олександрович
Київ · 2026

## Slide 2
План доповіді
01
Актуальність
03
Результати
04
Висновки
Байєсівський MCMC-підхід для виявлення аномалій ФЕС · ВНТУ, 2026
02
Опис методу
2

## Slide 3
Актуальність
ЗАДАЧА
автоматично знаходити аномалії в історичних даних і очищати датасет перед навчанням моделей прогнозу
Байєсівський MCMC-підхід для виявлення аномалій ФЕС · ВНТУ, 2026
3

## Slide 4
Опис методу
01
Диспетчерські
обмеження
ОСП чи ОСР примусово знижує потужність станції
02
Несправності
обладнання
Деградація чи відмова інверторів, фотомодулів тощо
03
Обмеження інвертора
по верхній межі
Інвертор за технічними параметрами не пропускає всю наявну потужність постійного струму
04
Збої каналів звʼязку та АСКОЕ
Прогалини, артефакти, нулі замість реальних значень у обліку
05
Невизначеність
погоди
Розбіжність між прогнозом хмарності та реальними умовами
Кожне джерело має різну фізичну природу — діагностика вимагає не лише виявлення відхилення, а й класифікацію причини.
Байєсівський MCMC-підхід для виявлення аномалій ФЕС · ВНТУ, 2026
4

## Slide 5
Опис методу
Початок
Прогнозні метеодані + SCADA-виміри
Сонячна геометрія + очікувана потужність
Залишок r = P_факт − P_очікувана
r < 0 ?
Шум вимірювань — ігнорується
Групування + кластеризація
Моделювання розподілом Стьюдента + MCMC
Оцінка ризику аномалії (теорема Байєса)
Ризик > порогу ?
Норма — звичайна година
Класифікація: обмеження / несправність / погода
Очищений датасет
Кінець
Ні
Ні
5 / 9
Байєсівський MCMC-підхід для виявлення аномалій ФЕС · ВНТУ, 2026
01
Фізична модель
Розраховує очікуваний графік генерування за погодою і геометрією
02
Відʼємні небаланси
Фільтрує випадки недовиробітку
03
Групування + кластеризація
Обʼєднує близькі аномалії в епізоди
04
Моделювання появи аномалій засобами теорії марковських процесів
Описує граф переходів в стани з аномаліями
05
Імітація методом Монте-Карло
Виділяє аномалії за величиною ризику їх появи
5

## Slide 6
Результати аналізу
Байєсівський MCMC-підхід для виявлення аномалій ФЕС · ВНТУ, 2026
6

## Slide 7
Висновки
СИЛЬНІ СТОРОНИ
переваги методу
ОБМЕЖЕННЯ
що ще треба врахувати
Імовірнісний висновок
ризик-оцінка з кількісною мірою впевненості, а не бінарне «так/ні»
Фізично обґрунтована опорна модель
pvlib і LightGBM дають узгоджений з фізикою прогнозу потужності
Розподіл Стьюдента для залишків
стійкість до викидів завдяки важким хвостам розподілу
Часова агрегація ризику
відсікає випадковий шум, виділяє тривалі епізоди недовиробітку
Залежність від якості прогнозу
точність обмежена точністю опромінення і хмарності у метеоданих
Відсутність еталонної розмітки
немає підтвердженого джерела істини
Байєсівський MCMC-підхід для виявлення аномалій ФЕС · ВНТУ, 2026
7

## Slide 8
Дякую за увагу
9 / 9